Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

ОАО «ТГК-2» за 12 месяцев 2012 г., (%).

| Наименование подразделения, ДЗО | Потери тепловой энергии, факт % |
| --- | --- |
| ГУ по Архангельской области: | 15.5 |
| АГТС | 18.2 |
| СГТС | 12.6 |
| ГУ по Вологодской области | 2.8 |
| ГУ по Костромской области с арендованными котельными | 13.32 |
| ГУ по Ярославской области | 9.85 |
| ООО «Тверьтепло» | 31.50 |
| ООО «Шарьинская ТЭЦ» | 29.03 |