Количество аварий на тепловых сетях ОАО «ТГК-2» единиц на километр в 2012 году

|  | Количество аварий | Протяженность трубопроводов тепловых сетей, км | Арендованные сети, км | Аварии ТС ( в том числе арендованные), Ед./км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельские городские ТС | 1 | 464,548 | - | 0,002 |
| Северодвинские городские ТС | 0 | 443,353 | - | 0 |
| ТС Вологодской ТЭЦ | 1 | 41,185 | - | 0,024 |
| Костромские ТС | 7 | 167,266 | 107,764 | 0,004 |
| Ярославские ТС | 1 | 457,107 | 2,160 | 0,002 |
| ТГК-2 | 10 | 1 573,459 | 109,924 | 0,006 |