Рекомендованный порядок предоставления документов для

проведения оценки готовности объекта к ОЗП

- Пакет документов для расчета индекса готовности объекта к ОЗП направляется по каждому объекту отдельно на электронный адрес ЕТО: yarts.ota.ozp@tgc-2.ru.

- Максимальный размер письма не должен превышать 15 МБ.

- Тема письма должна быть в формате: Адрес объекта.

Пример: Б. Федоровская ул., 43.

- В целях минимизации размера письма, документы должны быть предоставлены в ч/б формате в читабельном виде.

- Пакет документов должен содержать заполненный расчет индекса в формате Шаблон_оценка.xls с приложением следующих документов:

  - Акт промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации.

  - Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя.

  - Акт проверки (осмотра) РСО.

  - Документ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

  - Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов.

  - Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

  - Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды.

  - Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду.

  - Акты периодической проверки узла учета

  - Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.

  - Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания

  - Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

  - Акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.

  - Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

  - Утвержденный план подготовки к отопительному периоду с отметкой о согласовании с ЕТО.