## от Ж-22
Адрес узла ввода | Социальное назначение | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч
пр. Ленинградский 109 | Прочие | 0.04
пр. Ленинградский 113 | Жилой дом | 0.027615
пр. Ленинградский 115 | Жилой дом | 0.028887
пр. Ленинградский 111 | Жилой дом | 0.02891
пр. Ленинградский 115 к. 2 | Жилой дом | 0
пр. Ленинградский 99 | Жилой дом | 0.02968
пр. Ленинградский 107 | Жилой дом | 0.05824
пр. Ленинградский 99А | Дошкольное учреждение | 0.0153
пр. Ленинградский 111А | Дошкольное учреждение | 0.185
Панина 22а | Жилой дом | 0.04984
пр. Ленинградский 97 | Жилой дом | 0.0252
Панина 20 | Жилой дом | 0.03192
пр. Ленинградский 101 | Жилой дом | 0.02296
пр. Ленинградский 103 | Жилой дом | 0.02156
пр. Ленинградский 105 | Жилой дом | 0.02604
Панина 22 | Жилой дом | 0.0455
ул. Панина, д. 24а | Жилой дом | 0.02716
Панина 24 | Жилой дом | 0.04144
ул.Панина, д. 34 | Жилой дом | 0.03948
Панина 32 | Жилой дом | 0.05068
Панина 28 | Жилой дом | 0.05768
Панина 26 | Жилой дом | 0.0403
Панина 38А | Прочие | 0
Панина 42 | Жилой дом | 0.052521
Панина 44 | Жилой дом | 0.049
Панина 38 | Прочие | 0.0139
Панина 40А | Прочие | 0.006
Туманова 4 | Жилой дом | 0.0336
Туманова 4а | Жилой дом | 0.04088
ул. Панина, д. 36 | Жилой дом | 0.02912
Туманова 6 | Жилой дом | 0.05936
Туманова 8 | Жилой дом | 0.0406
Туманова 10 | Жилой дом | 0.04186
Туманова 14а | Жилой дом | 0.0394
ул. Туманова, д. 14а | Жилой дом | 0.0394
Туманова 10б | Жилой дом | 0.02856
Туманова 10а | Жилой дом | 0.02828
Туманова 10в | Образовательное учреждение | 0.0167
Туманова 14 | Жилой дом | 0.05656
Туманова 16 | Жилой дом | 0.03808
Туманова 18 | Жилой дом | 0.04242
ул. Туманова, д. 18в | Образовательное учреждение | 0.0181
Труфанова 36 | Жилой дом | 0.065555
Труфанова 38 к. 2 | Жилой дом | 0.063095
Труфанова 36 к. 2 | Жилой дом | 0.045543
Труфанова 34 к. 3 | Жилой дом | 0.036901
Труфанова 34 к. 4 | Жилой дом | 0.066
Труфанова 34 к. 2 | Жилой дом | 0.078
Труфанова 30 к. 1 | Жилой дом | 0.042217
Туманова 7 | Жилой дом | 0.3445
ул. Труфанова, д. 30 к. 4 | Жилой дом | 0.005936
Труфанова 32 | Административное здание | 0.209
Труфанова 30 | Административное здание | 0.183
Труфанова 30 к. 3 | Жилой дом | 0.020203
Труфанова 30 к. 2 | Жилой дом | 0.040245
Панина 46 | Прочие | 0.115
Труфанова 26 | Административное здание | 0
Труфанова 21 | Жилой дом | 0.02438
Труфанова 21 к. 2 | Жилой дом | 0.01962
Волгоградская 43 лит Б | Административное здание | 0
Волгоградская 43 | Жилой дом | 0.04242
Волгоградская 41 | Жилой дом | 0.04452
Труфанова 21а | Прочие | 0.03
Труфанова 21а | Бассейн | 0.266
пр. Ленинградский 113А | Дошкольное учреждение | 0.0139
ул. Труфанова, д. 21, корп. 2 | Жилой дом | 0.02927
Волгоградская 47 | Жилой дом | 0.06188
Волгоградская 45 | Жилой дом | 0.03612
Труфанова 17 к. 2 | Жилой дом | 0.02613
Волгоградская 49 | Жилой дом | 0.0406
Волгоградская 47а | Дошкольное учреждение | 0.0097
Волгоградская 51 к. 2 | Жилой дом | 0.035
Туманова 22а | Жилой дом | 0.0307
Туманова 18б | Жилой дом | 0.02408
ул. Громова, д. 42, корп. 2 | Жилой дом | 0.05236
Панина 54 | Жилой дом | 0.031472
ул. Громова, д. 42А | Дошкольное учреждение | 0.02083
Панина 56 | Жилой дом | 0.0403
Туманова 18а | Жилой дом | 0.02408
Волгоградская 51А | Административное здание | 0.00625
Волгоградская 51 | Жилой дом | 0.0406
Труфанова 21 к. 3 | Жилой дом | 0.052924
ул. Громова, д. 48А | Дошкольное учреждение | 0.02
ул. Громова, д. 46 | Жилой дом | 0.060954
ул. Громова, д. 46 | Административное здание | 0.0054
ул. Громова, д. 44 | Жилой дом | 0.08568
ул. Громова, д. 42 | Жилой дом | 0.02576
ул. Громова, д. 46 к. 3 | Жилой дом | 0.06244
ул. Громова, д. 46 к. 2 | Жилой дом | 0.023023
Труфанова 21а | Образовательное учреждение | 0
ул. Громова, д. 52 к. 3 | Жилой дом | 0.06076
ул. Громова, д. 48 | Жилой дом | 0.063
ул. Громова, д. 52 | Жилой дом | 0.07516
ул. Громова, д. 52 к. 2 | Жилой дом | 0.061001
ул. Громова, д. 54А | Дошкольное учреждение | 0.0278
ул. Громова, д. 54 | Жилой дом | 0.06356
Труфанова 23 | Прочие | 0
Труфанова 23 | Жилой дом | 0.02436
Труфанова 25 | Жилой дом | 0.0565
Труфанова 25 к. 2 | Жилой дом | 0.055469
Труфанова 25 к. 2 | Прочие | 0.000706
Труфанова 25 к. 3 | Жилой дом | 0.0207
Труфанова 25 к. 4 | Жилой дом | 0.0565
ул. Волгоградская, д. 55, ул. Труфанова, д. 31/53 | Жилой дом | 0.13794
Труфанова 27 | Жилой дом | 0.02912
Труфанова 29 | Жилой дом | 0.0551
Труфанова 29 к. 2 | Жилой дом | 0.049058
Труфанова 29 к. 2 | Прочие | 0.000924
Труфанова 29 к. 4 | Жилой дом | 0.0558
Труфанова 29 к. 3 | Жилой дом | 0.05208
Труфанова 25а | Образовательное учреждение | 0
Труфанова 25а | Бассейн | 0.266
Труфанова 25а | Прочие | 0
ул. Труфанова, д. 29, корп. 5 | Жилой дом | 0.048178
Труфанова 25 к. 5 | Жилой дом | 0.05516
Волгоградская 59а | Прочие | 0.013
Волгоградская 59а | Дошкольное учреждение | 0.4392
Волгоградская 59 | Жилой дом | 0.066635
Волгоградская 57 | Жилой дом | 0.05488
Волгоградская 61 | Жилой дом | 0.06776
Волгоградская 63 | Жилой дом | 0.04321
ул. Громова, д. 56 | Жилой дом | 0.066827
ул. Громова, д. 56 к. 3 | Жилой дом | 0.05698
ул. Громова, д. 56 к. 2 | Жилой дом | 0.062923
пр. Ленинградский пр. 117 к.2 | Административное здание | 0.000492
пр. Ленинградский пр. 117 к.2 | Жилой дом | 0.064554
пр. Ленинградский 117 | Прочие | 2.9e-05
пр. Ленинградский 117 | Жилой дом | 0.054282
Панина 34А | Спортивное сооружение | 0.165
Панина 16 | Жилой дом | 0.0634
пр. Ленинградский, 56/18 | Жилой дом | 0.06564
пр. Ленинградский 58 | Жилой дом | 0.10388
пр. Ленинградский, 60 к.2 | Жилой дом | 0.066
пр. Ленинградский, 60 к.3 | Жилой дом | 0.06552
пр. Ленинградский, 60 | Жилой дом | 0.082994
пр. Ленинградский, 62 | Административное здание | 0.025
Панина 14 | Жилой дом | 0.0599
пр. Ленинградский, 60 к.4 | Жилой дом | 0.05879
пр. Ленинградский, 62 к.3 | Жилой дом | 0.03304
пр. Ленинградский, 62 к.5 | Жилой дом | 0.0938
пр. Ленинградский, 60 к.5 | Жилой дом | 0.03388
Панина 12 | Жилой дом | 0.0882
Панина 12 б | Административное здание | 0.006
пр. Ленинградский, 66 | Жилой дом | 0.05896
пр. Ленинградский, 68 к.2 | Жилой дом | 0.05972
пр. Ленинградский, 68 | Жилой дом | 0.0554
пр. Ленинградский, 72 | Жилой дом | 0.063239
пр. Ленинградский, 74 к.3 | Жилой дом | 0.06759
Панина 5 к. 7 | Жилой дом | 0.528
пр. Ленинградский, 74 | Жилой дом | 0.0642
Батова 8 | Административное здание | 0.0413
Бабича 21 | Административное здание | 0
Батова 12 | Жилой дом | 0.128
Батова 10 | Жилой дом | 0.128
Батова 12 к. 2 | Жилой дом | 0.224
Батова 14 | Жилой дом | 0
пр. Ленинградский, 66 к.4 | Жилой дом | 0.030615
пр. Ленинградский, 66 к.3 | Жилой дом | 0.038675
пр. Ленинградский, 64 к.3 | Жилой дом | 0.0636
ул. Панина, д. 5, корп. 4 | Жилой дом | 0.2134
пр. Ленинградский, 68 к.4 | Жилой дом | 0.04928
Панина 3 к. 6 | Административное здание
пр. Ленинградский, 66 к.2 | Жилой дом | 0.02322
пр. Ленинградский, 68 к.3 | Жилой дом | 0.018189
пр. Ленинградский, 66 к.5 | Жилой дом | 0.09856
Строителей 3 к. 6 | Жилой дом | 0.24
Строителей 3 к. 6 | Дошкольное учреждение | 0.046
пр. Ленинградский 64а | Образовательное учреждение | 0.488
Строителей 1 к.4 | Жилой дом | 0.3758
Панина 10 | Жилой дом | 0.38995
Панина 8 | Жилой дом | 0.03
Панина 6/2 | Жилой дом | 0.3162
пр. Ленинградский, 68а | Образовательное учреждение | 0
Бабича 11 к. 5 | Жилой дом | 0.029314
Бабича 11 к. 4 | Жилой дом | 0.023413
Бабича 11 к. 3 | Жилой дом | 0.03089
Бабича 11 к. 2 | Жилой дом | 0.02822
Бабича 9 к. 6 | Жилой дом | 0.02422
Строителей 7 к.2 | Жилой дом | 0.0216
Строителей 5 к.3 | Жилой дом | 0.02132
Строителей 5 к.2 | Жилой дом | 0.02478
Бабича 17 к. 2 | Жилой дом | 0.0289
Бабича 17 к. 3 | Жилой дом | 0.02203
Бабича 17 к. 4 | Жилой дом | 0.0476
Бабича 17 | Жилой дом | 0.01944
Бабича 13 | Жилой дом | 0.007025
Бабича 15 | Жилой дом | 0.02597
Бабича 11 | Жилой дом | 0.027703
Бабича 9 | Жилой дом | 0.05936
Бабича 9 к. 2 | Жилой дом | 0.06748
Бабича 7 | Жилой дом | 0.027273
Бабича 5 | Жилой дом | 0.046482
Бабича 9 к. 4 | Жилой дом | 0.02352
Бабича 9А | Дошкольное учреждение | 0.36
Бабича 9 к. 5 | Жилой дом | 0.02296
Бабича 9 к. 3 | Жилой дом | 0.02418
Строителей 11 | Жилой дом | 0.0611
Строителей 9 | Жилой дом | 0.04928
Строителей 9А | Дошкольное учреждение | 0.03
Строителей 7 | Жилой дом | 0.10668
Строителей 7 | Прочие | 0.000206
Строителей 5 к.7 | Жилой дом | 0.03248
Строителей 5 к.6 | Жилой дом | 0.0258
Строителей 5 к.4 | Жилой дом | 0.02617
Строителей 7 к. 3 | Жилой дом | 0.29
Строителей 5 к. 8 | Жилой дом | 0.07476
Строителей 3 к.2 | Жилой дом | 0.0924
Строителей 3 | Жилой дом | 0.0518
Строителей 3 к.3 | Жилой дом | 0.2709
Строителей 5 | Прочие | 0
Строителей 5 к.5 | Жилой дом | 0.05684
Строителей 5 | Жилой дом | 0.02783
Строителей 3 к.4 | Жилой дом | 0.088694
Строителей 3 к. 4 | Прочие | 0
Строителей 1 к.3 | Жилой дом | 0.05348
Строителей 1 | Жилой дом | 0.0588
Строителей 1 к. 2 | Жилой дом | 0.03
Строителей 3а | Административное здание | 0
Панина 30 | Жилой дом | 0.04032
Панина 40 | Жилой дом | 0.05012
ул. Туманова, д. 12 | Жилой дом | 0.050605
ул. Туманова, д. 12 (ВНС) | Прочие | 0
Туманова 20 | Жилой дом | 0.053979
Туманова 22 | Жилой дом | 0.053479
Волгоградская 39 | Жилой дом | 0.056885
Волгоградская 39 | Административное здание | 0.003429
пр. Ленинградский, 70 | Административное здание | 0.01595
пр. Ленинградский, 74 к. 2 | Жилой дом | 0.05544
пр. Ленинградский, 62 к.4 | Жилой дом | 0.06636
Строителей 3 к. 5 | Административное здание | 0.000469
Строителей 3 к. 5 | Жилой дом | 0.03
ул. Громова, д. 42 к. 3 | Жилой дом | 0.052644
Панина 3 к. 6 | Жилой дом | 0.32101
Бабича 22 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.06528
Бабича 22 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.09792
Бабича 22 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.09792
Бабича 24 | Жилой дом | 0.057
ул. Бабича, д. 20 | Жилой дом | 0.0756
Моторостроителей 14/84 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.033154
Моторостроителей 14/84 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.039846
Моторостроителей 14/84 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.035541
Ленинградский пр-т 76/26 | Жилой дом | 8.4e-05
| Жилой дом | 0
Ленинградский пр., д. 78а | Дошкольное учреждение | 0.033529
Ленинградский пр. 78 (ТУ-4) | Жилой дом | 0.031
Ленинградский пр. 78 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.031
Ленинградский пр. 78 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.031
Ленинградский пр. 78 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.031039
Ленингр. пр. 86 (ТУ-6) | Жилой дом | 0.084
Ленингр. пр. 80 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.088457
Ленингр. пр. 80 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.082826
Ленингр. пр. 80 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.081293
Ленингр. пр. 80 (ТУ-4) | Жилой дом | 0.086113
Ленингр. пр. 82 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.074765
Ленингр. пр. 82 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.07476
Ленингр. пр. 82 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.07476
Ленингр. пр. 82 (ТУ-4) | Жилой дом | 0.07476
Ленингр. пр. 86 (ТУ-5) | Жилой дом | 0.084
Ленингр. пр. 86 (ТУ-4) | Жилой дом | 0.084
Ленингр. пр. 86 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.084
Ленингр. пр. 86 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.084
Ленингр. пр. 86 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.084
Бабича 18 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.032
Бабича 16 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.027726
Бабича 16 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.025952
Бабича 16 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.031396
Бабича 16 (ТУ-4)+нежилая часть | Жилой дом | 0.032441
Бабича 18 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.028
Бабича 18 к.2 (ТУ-4) | Жилой дом | 0.01989
Бабича 18 к.2 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.02216
Бабича 18 к.2 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.01705
Бабича 18 к.2 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.01091
Строителей 13 ИТП-5 | Лечебное учреждение | 0.002436
Строителей 13 ИТП-4 | Жилой дом | 0.2184
Строителей 13 ИТП-3 | Жилой дом | 0.06264
Строителей 13 ИТП-2 | Жилой дом | 0.06264
Строителей 13 ИТП-1 | Жилой дом | 0.06264
Бабича 14 | Жилой дом | 0.06424
Бабича 14 | Жилой дом | 0.064172
Бабича 14, Дикси Юг | Прочие | 0.064172
ул. Строителей, д. 21 | Жилой дом | 0
Строителей 21 | Жилой дом | 0
Ленинградский пр. 88/23 | Жилой дом | 0
Бабича 12 (Пож. часть №18) | Прочие | 0.0114
Бабича 14а (д/сад №18) | Дошкольное учреждение | 0.1862
Моторостроителей 1 к.2 | Жилой дом | 0.044
Моторостроителей 3 к.2 | Жилой дом | 0.059
Моторостроителей 5 к.2 | Жилой дом | 0.05424
Моторостроителей 5 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.0336
Моторостроителей 5 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.0336
Строителей 15 (ТУ-6) | Жилой дом | 0.031
Строителей 15 (ТУ-5) | Жилой дом | 0.024
Строителей 15 (ТУ-4) | Жилой дом | 0.024
Строителей 15 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.024
Строителей 15 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.024
Строителей 15 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.030015
Моторостроителей 3 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.04236
Моторостроителей 1 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.06216
Моторостроителей 1 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.06216
Моторостроителей 1 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.06216
Моторостроителей 3 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.031
Моторостроителей 3 (Труд 13) | Жилой дом | 0.04236
Моторостроителей 9 | Жилой дом | 0.064883
Моторостроителей 11 к.2 | Жилой дом | 0.042059
Моторостроителей 9 к.2 ИТП-2 | Жилой дом | 0.056618
Моторостроителей 9 к.2 ИТП-1 | Жилой дом | 0.0578
Моторостр. 11 (ТУ-1), ГВС | Жилой дом | 0.0576
Моторостр. 11 (ТУ-4) | Жилой дом | 0
Моторостр. 11 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.22042
Моторостр. 11 (ТУ-3) | Жилой дом | 0
Моторостроителей 4 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.12903
Моторостроителей 4 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.13084
Моторостроителей 6 (АТС-54) | Прочие | 0
Моторостростроителей 10 | Образовательное учреждение | 0.25152
Моторостроителей 13 (ТУ-1) | Жилой дом | 0.032124
Моторостроителей 13 (ТУ-3) | Жилой дом | 0.0261
Моторостроителей 13 (ТУ-2) | Жилой дом | 0.025534
Моторостроителей 12 к.2 | Жилой дом | 0.027
Моторостроителей 12 | Жилой дом | 0.045
Ленинградский пр. 123 | Прочие | 0.3312
Панина 3 к. 5, ООО "ПИК-Верхняя Волга" | Жилой дом | 0.2176
Труфанова 28а | Административное здание | 0.27
Строителей 5А | Административное здание | 0.0067
Панина 5 | Жилой дом | 0.24721
Строителей 5б | Дошкольное учреждение | 0.6248
Батова 10 к. 3 (стр. 5А) | Жилой дом | 0.357
Панина, д. 5, корп. 6 | Жилой дом | 0.10915
Панина 5 к. 6 (стр. 5) | Жилой дом | 0.21353
ул. Батова, д. 14 (стр. 12) | Жилой дом | 0.17844
ул. Панина, д. 5, корп. 5 | Жилой дом | 0.03
ул. Панина, д. 5, корп.2 | Жилой дом | 0.74198
ул. Панина, д. 3 корп. 4 | Жилой дом | 0.62944
ул. Панина, д. 3, корп. 3 | Жилой дом | 0.336
Панина, 10а | Дошкольное учреждение
ул. Панина, д. 5 к. 3 | Прочие | 0.0121
Труфанова 21 к. 4 | Жилой дом | 0.000208
ул. Труфанова, 21, корп. 2 | Жилой дом | 0.000308
ул. Труфанова, д. 27 | Административное здание | 0.01
Ленинградский пр. 121 | Административное здание | 0.000864
Моторостроителей 2 | Жилой дом | 0.5136
ул. Строителей, д. 19 | Жилой дом | 0
Моторостроителей 8 | Жилой дом | 0.2448
пр-д Моторостроителей, д. 8, корп. 2 | Жилой дом | 0.05142
Строителей 21 цдо школа№10,школа №56 | Образовательное учреждение | 0.000122
Строителей 17а | Дошкольное учреждение | 0.155
Бабича 8 корп 2 | Жилой дом | 0.24796
ул. Бабича, д. 4, корп. 2 | Жилой дом | 0.37455
Тутаевское шоссе, д. 103 | Жилой дом | 0.19572
Тутаевское шоссе 105 | Жилой дом | 0.15246
Тутаевское шоссе 107 | Жилой дом | 0.16941
Тутаевское ш 109 | Жилой дом | 0.03
Тутаевское ш 101 к2 | Жилой дом | 0.27404
Тутаевское шоссе 101 | Жилой дом | 0.3928
Тутаевское ш 99 стр. 2 | Жилой дом | 1.6e-05
Бабича 2 стр.1 | Жилой дом | 0.03
Бабича 10/22 | Жилой дом | 0.29416
Брагинская 19 | Жилой дом | 0.1326
Брагинская 17 | Жилой дом | 0.1008
Брагинская 13 | Жилой дом | 0.15199
Брагинская 13 к2 | Жилой дом | 0.24
Пашуковская д.4 кор.3 | Жилой дом | 0.1734
Пашуковская 3 | Жилой дом | 0.24
Пашуковская 5к2 | Жилой дом | 0.1734
Пашуковская 9 | Жилой дом | 0.36086
ул. Пашуковская, д. 11 | Жилой дом | 0.17
ул. Пашуковская, д. 9, корпус 2, стр. 38 | Жилой дом | 0.33
Пашуковская 1/7 | Жилой дом | 0.1584
Брагинская 5 | Жилой дом | 0.1734
Брагинская 3 | Жилой дом | 0.38144
Строителей 21а | Административное здание | 0.12
Бабича 28 | Прочие
ул. Бабича, д. 24а | Прочие | 0
Брагинская 24 | Жилой дом | 0.29736
Брагинская 22 | Жилой дом | 0.29736
Строителей 16 к3 | Жилой дом | 0.358
Ленинградский пр., у д. 82 | Прочие | 0
Строителей 17 к2 | Жилой дом | 0.53874
Строителей 17 | Жилой дом | 0.19271
Строителей 17а | Дошкольное учреждение
Труфанова 32а | Жилой дом | 0.27034
ул. Батова, д. 10, корпус 2 | Жилой дом | 0.0771
Пашуковская 4 к2 | Жилой дом | 0.45
Труфанова 34а | Жилой дом | 0.453
Труфанова 34а | Прочие | 0.018
ул. Брагинская д.15, к2 | Жилой дом | 0.1326
Строителей 21 | Административное здание | 0.035
Бабича 4 к2 | Жилой дом
Брагинская 22а | Жилой дом | 0.3599
Бабича, 3а | Жилой дом | 0.36937
Строителей 19, ТУ-2 | Жилой дом | 0
Строителей 19, ТУ-1 | Жилой дом | 0.047
Ленинградский 88/23 | Прочие | 0
Бабича. 10а, ИТП-1 | Жилой дом | 0.63012
Бабича. 10а, ИТП-2 | Жилой дом | 0.4398
Моторостроителей 2 | Административное здание | 0.03
Ленинградский пр. 88/23, ГВС | Жилой дом | 0.48361
ш Тутаевское, д.108 | Административное здание | 0.175
ул Строителей, д.25, корп.2 | Жилой дом | 0.237
Ленинградский пр-т 76/26, ГВС |  | 0.35135
ул Пашуковская, д.8 | Образовательное учреждение | 0.481
Ленинградский 58а |  | 0.0756
ул Батова, д.6 | Жилой дом | 0.3914
ул Брагинская, д.18, корп.1 | Жилой дом | 0.353
ул Туманова, д.16а | Прочие | 0.015
ул Строителей, д.25, корп.1 | Жилой дом | 0.237
ул Брагинская, д.18, корп.2 | Жилой дом | 0.258
ул Брагинская, д.18, корп.3 | Жилой дом | 0.4836
Панина 36А | Спортивное сооружение | 0.26988