АКТ                                      № дог._____

испытания  на прочность и плотность оборудования теплового узла и систем теплопотребления

  г. Ярославль                                       		                        «___ »   ______    202_г.

      	Мы, нижеподписавшиеся:
представитель Потребителя _______________________________________________
_______________________________________________________________________
и_представитель ЯТС  ПАО «ТГК-2»  _____________________________________ ______________________________________________________________________ составили настоящий акт в том, что сего числа произведено  испытание  на прочность и плотность оборудования теплового узла и систем теплопотребления:
1. а) Система отопления_____________________________________на ____________ ати
    б) Система приточной вентиляции___________________________на  ___________ ати
    в) Оборудование теплового  узла____________________________на  ____________ати
    г) Система ГВС по открытой схеме_______ не опрессована_______  на  _____ - ____ ати
    д) Теплообменный аппарат системы отопления__________________на  _____ - ____ ати
    е) Теплообменный аппарат системы вентиляции_________________на  _____ - ____ ати
    ж) Теплообменный аппарат системы ГВС_______________________на  _____ - ____ ати

объекта по адресу: ___________________________________________________________

Система отопления:______________________________________________________ , 
(элеваторная, безэлеваторная, насосная, независимая)
ограничительное устройство системы отопления ___________ мм; наличие: да/нет
Система ГВС:______________________________________________________ , 
(закрытая, открытая, не предусмотрена проектом)
ограничительное устройство системы ГВС - ___________ мм; наличие: да/нет
Ограничительное устройство системы вентиляции - ___________ мм; наличие: да/нет

  2. Участок тепловой сети на балансе Потребителя: «___ »   _______202__г. на_____ати;

Ответственность  за  сохранность пломб  и техническое состояние теплового узла, системы ГВС  и внутренней системы отопления  несет: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                                 (ФИО, должность ответственного лица)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Вывод:_________________________________________________________________ считаются выдержавшими испытания на прочность и плотность.

Примечание: Настоящий акт не является документом,отражающим объем ремонтных работ по  внутренним и наружным сетям.

Представитель Потребителя________________________/______________________/
Подпись, печать                                                        Ф.И.О.

Представитель ЯТС_____________________________________/____________________/
                 Подпись, печать                                                        Ф.И.О.


[bookmark: _GoBack]Примечание: Акт составляется в двух экземплярах (первый для потребителя, второй для ЯТС )  
