1.4(а) о количестве аварий на системах горячего водоснабжения ОАО «ТГК-2» в 2013 году.

В ОАО «ТГК-2» нет систем горячего водоснабжения.

2.4(а) ) Количество аварий на системах холодного водоснабжения ОАО «ТГК-2» в 2013 году.

| Предприятие | Количество аварий | Протяженность трубопроводов питьевой воды/технической воды (в однотрубном исчислении, км) | Аварии/километр |
| --- | --- | --- | --- |
| Гу по АО | 0 | 14,46 / 3,778 | 0 |
| Гу по ВО | 0 | 3,4 | 0 |
| ГУ по КО | 0 | 4,137 / 11,415 | 0 |
| ГУ по НО | 0 | 0,89 / 0,56 | 0 |
| ГУ по ЯО | 0 | 5,02 / 4,432 | 0 |
| Итого: | 0 | 27,907 / 20,185 | 0 |