## Выбросы ГУ по АО
Выбросы загрязняющих веществ в 2016 г. в ГУ ПАО "ТГК-2" по Архангельской области
Наименование объекта |  | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2016
Архангельская ТЭЦ |  | 3683.833
Северодвинская ТЭЦ-1 |  | 28152
Северодвинская ТЭЦ-2 |  | 2874.663
Итого: |  | 34710.496
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2017г.
Архангельская ТЭЦ: Поддержание доли газа в топливном балансе на уровне не менее 95%.
Северодвинская ТЭЦ-1:
Использование для сжигания угля с меньшей зольностью и сернистостью в соотношении не менее 25% от общего количества сжигаемого топлива

## Выбросы ГУ по ВВР (Вологда)
Выбросы загрязняющих веществ в 2016 г. в ГУ ПАО "ТГК-2" по Верхневолжскому региону (г. Вологда)
Наименование объекта | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2016
Вологодская ТЭЦ | 234.142
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2017 г.
Ввиду того, что при эксплуатации Вологодской ТЭЦ превышение нормативов выбросов в атмосферу отсутствует, мероприятия на 2017 г. не планируются.

## Выбросы ГУ по ВВР (Кострома)
Выбросы загрязняющих веществ в 2016 г. в ГУ ОАО "ТГК-2" по Верхневолжскому региону (г. Кострома)
Наименование объекта | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2016
Костромская ТЭЦ-1 | 286.57
Костромская ТЭЦ-2 | 729.038
Итого: | 1015.608
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2017 г.
Ввиду того, что при эксплуатации объектов ГУ ПАО "ТГК-2" по ВВР в г. Костроме превышение нормативов выбросов в атмосферу отсутствует, мероприятия на 2017 г. не планируются.

## Выбросы ГУ по ВВР (Ярославль)
Выбросы загрязняющих веществ в 2016 г. в ГУ ПАО "ТГК-2" по Верхневолжскому региону (г.Ярославль)
Наименование объекта | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2016
Ярославская ТЭЦ-1 | 326.056
Ярославская ТЭЦ-2 | 1960.742
Ярославская ТЭЦ-3 | 1715.785
Ляпинская паровая котельная | 39.808
Тенинская водогрейная котельная | 69.943
Итого: | 4112.334
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2017 г.
Ввиду того, что при эксплуатации объектов ГУ ПАО "ТГК-2" по ВВР в г.Ярославле превышение нормативов выбросов в атмосферу отсутствует, мероприятия на 2017 г. не планируются.

## ВЫбросы ГУ по НО
Выбросы загрязняющих веществ в 2016 г. в ГУ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области
Наменование объекта |  | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2016
Новгородская ТЭЦ |  | 1448.976
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на 2017г.
Ввиду того, что при эксплуатации Новгородской ТЭЦ превышение нормативов выбросов в атмосферу отсутствует,мероприятия на 2016г. не планируются.

## Выбросы по всем ГУ (итог)
Выбросы загрязняющих веществ в 2016 г. по ПАО "ТГК-2" (свод по всем ГУ).
Наименование структурного подразделения | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн
2016г.
ГУ ПАО "ТГК-2" по Архангельской области | 34710.496 | 34710.496
ГУ ПАО "ТГК-2" по Верхневолжскому региону (г. Вологода) | 234.142 | #REF!
ГУ ПАО "ТГК-2" по Верхневолжскому региону (г. Кострома) | 1015.608 | #REF!
ГУ ПАО "ТГК-2" по Верхневолжскому региону (г. Ярославль) | 4112.334
ГУ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области | 1448.976 | #REF!
Итого: | 41521.556